## 项目
结构 | 分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | 项目中后台接口编码 | 单位 | 类型 | 输入方式 | 字典选择 | 备注 | func-id
ID |  |  | 项目ID | ProjID | project_id |  | Str | X
Name |  |  | 项目名称 | ProjName | project_name |  | Str | X
p | 基本信息 |  | 项目本地编号 | ProjLocalID | project_local_id |  | Str | B1
|  |  | 项目本地名称 | ProjLocalName | project_local_name |  | Str | B1
|  |  | 项目本地编号2 | ProjLocalID2 |  |  | Str | B1
|  |  | 项目本地名称2 | ProjLocalName2 |  |  | Str | B1
|  |  | BIM模型中编码 | BIMID |  |  | Str | N2
| 地理位置 |  | 省份 | Province | province |  | Enum | D1 | 见《1省市区代码》
|  |  | 城市 | City | city |  | Enum | D1 | 见《1省市区代码》
|  |  | 市内区域 | UrbanZone | district |  | Enum | D1 | 见《1省市区代码》
|  |  | 气候区 | ClimateZone | climate_zone |  | Enum | D1 | 见《2气候区代码》 | 参考《1省市区代码》对应值
|  |  | 城市发展水平 | UrbanDevpLev | urban_devp_lev |  | Enum | D1 | 见《3发展水平代码》 | 参考《1省市区代码》对应值
|  |  | 经度 | Longitude | longitude | ° | Num | A2 |  | 参考《1省市区代码》对应值
|  |  | 纬度 | Latitude | latitude | ° | Num | A2 |  | 参考《1省市区代码》对应值
|  |  | 海拔 | Altitude | altitude | m | Num | A2
| 商业信息 |  | 所属集团 | Group | group |  | Str | B1
|  |  | 业主 | Owner | owner |  | Str | B1
|  |  | 设计方 | Designer | designer |  | Str | B1
|  |  | 施工方 | Constructor | constructors |  | Str | B1
|  |  | 物业公司 | Property | property |  | Str | B1
|  |  | 集团管理分区 | GroupManageZone | group_manage_zone |  | Str | B1
|  |  | 集团经营分区 | GroupOperateZone | group_operate_zone |  | Str | B1
| 能源价格 | 电 | 平均电价 | ElecAvePrice |  | 元/kWh | Num | A2
|  |  | 电价时段 | ElecTime |  |  | Time组 | C12
|  |  | 分时电单价 | ElecTimePrice |  | 元/kWh | Num组 | A4
|  |  | 电阶梯位 | ElecTier |  | kWh | Num组 | A8
|  |  | 电阶梯单价 | ElecTierPrice |  | 元/kWh | Num组 | A4
|  | 燃气 | 平均燃气价 | GasAvePrice |  | 元/m3 | Num | A2
|  |  | 燃气阶梯位 | GasTier |  | m3 | Num组 | A8
|  |  | 燃气阶梯单价 | GasTierPrice |  | 元/m3 | Num组 | A4
|  | 燃油 | 平均燃油价 | FuelAvePrice |  | 元/L | Num | A2
|  |  | 燃油阶梯位 | FuelTier |  | L | Num组 | A8
|  |  | 燃油阶梯单价 | FuelTierPrice |  | 元/L | Num组 | A4
|  | 自来水 | 平均水价 | WaterAvePrice |  | 元/m3 | Num | A2
|  |  | 水阶梯位 | WaterTier |  | m3 | Num组 | A8
|  |  | 水阶梯单价 | WaterTierPrice |  | 元/m3 | Num组 | A4
|  | 供热 | 供热面积单价 | HeatAreaPrice |  | 元/m2 | Num | A2
|  |  | 供热热量单价 | HeatFlowPrice |  | 元/kWh | Num | A2
|  |  | 供热热量阶梯位 | HeatTier |  | kWh | Num组 | A8
|  |  | 供热热量阶梯单价 | HeatTierPrice |  | 元/kWh | Num组 | A4
|  | 供冷 | 供冷面积单价 | CoolAreaPrice |  | 元/m2 | Num | A2
|  |  | 供冷冷量单价 | CoolFlowPrice |  | 元/kWh | Num | A2
|  |  | 供冷冷量阶梯位 | CoolTier |  | kWh | Num组 | A8
|  |  | 供冷冷量阶梯单价 | CoolTierPrice |  | 元/kWh | Num组 | A4
|  | 生活热水 | 热水流量单价 | DHWFlowPrice |  | 元/m3 | Num | A2
|  |  | 热水热量单价 | DHWHeatPrice |  | 元/kWh | Num | A2
|  |  | 热水热量阶梯位 | DHWTier |  | kWh | Num组 | A8
|  |  | 热水热量阶梯单价 | DHWTierPrice |  | 元/kWh | Num组 | A4
|  | 蒸汽 | 蒸汽流量单价 | VaporFlowPrice |  | 元/ton | Num | A2
|  |  | 蒸汽热量单价 | VaporHeatPrice |  | 元/kWh | Num | A2
|  |  | 蒸汽热量阶梯位 | VaporTier | 1st_weather | kWh | Num组 | A8
|  |  | 蒸汽热量阶梯单价 | VaporTierPrice | 1stTdb | 元/kWh | Num组 | A4
| 天气预报 | 未来第1天 | 未来第一天天气状态 | 1stWeather | 1stRH |  | Enum | N1 |  | 见《4天气状态》
|  |  | 未来第一天空气（干球）温度 | 1stTdb | 1stPM2.5 | ℃ | Num | N1
|  |  | 未来第一天空气相对湿度 | 1stRH | 1stPM10 | %RH | Num | N1
|  |  | 未来第一天空气PM2.5质量浓度 | 1stPM2.5 | 1stSRT | mg/m3 | Num | N1
|  |  | 未来第一天空气PM10浓度 | 1stPM10 | 1stSST | mg/m3 | Num | N1
|  |  | 未来第一天日出时间 | 1stSRT | 2nd_weather |  | Time | N1
|  |  | 未来第一天日落时间 | 1stSST | 2ndTdb |  | Time | N1
|  | 未来第2天 | 未来第二天天气状态 | 2ndWeather | 2ndRH |  | Enum | N1 |  | 见《4天气状态》
|  |  | 未来第二天空气（干球）温度 | 2ndTdb | 2ndPM2.5 | ℃ | Num | N1
|  |  | 未来第二天空气相对湿度 | 2ndRH | 2ndPM10 | %RH | Num | N1
|  |  | 未来第二天空气PM2.5质量浓度 | 2ndPM2.5 | 2ndSRT | mg/m3 | Num | N1
|  |  | 未来第二天空气PM10浓度 | 2ndPM10 | 2ndSST | mg/m3 | Num | N1
|  |  | 未来第二天日出时间 | 2ndSRT | 3rd_weather |  | Time | N1
|  |  | 未来第二天日落时间 | 2ndSST | 3rdTdb |  | Time | N1
|  | 未来第3天 | 未来第三天天气状态 | 3rdWeather | 3rdRH |  | Enum | N1 |  | 见《4天气状态》
|  |  | 未来第三天空气（干球）温度 | 3rdTdb | 3rdPM2.5 | ℃ | Num | N1
|  |  | 未来第三天空气相对湿度 | 3rdRH | 3rdPM10 | %RH | Num | N1
|  |  | 未来第三天空气PM2.5质量浓度 | 3rdPM2.5 | 3rdSRT | mg/m3 | Num | N1
|  |  | 未来第三天空气PM10浓度 | 3rdPM10 | 3rdSST | mg/m3 | Num | N1
|  |  | 未来第三天日出时间 | 3rdSRT | out_weather |  | Time | N1
|  |  | 未来第三天日落时间 | 3rdSST | outTdb |  | Time | N1
| 当前室外环境 |  | 天气状态 | OutWeather | outRH |  | Enum | N1 |  | 见《4天气状态》
|  |  | 空气（干球）温度 | OutTdb | outD | ℃ | Num | N1
|  |  | 空气相对湿度 | OutRH | outTwb | %RH | Num | N1
|  |  | 空气绝对湿度 | OutD | outTd | g/kg.dra | Num | N1 |  | 含湿量
|  |  | 空气湿球温度 | OutTwb | outH | ℃ | Num | N1
|  |  | 空气露点温度 | OutTd | outRou | ℃ | Num | N1
|  |  | 空气焓 | OutH | outTg | kJ/kg | Num | N1
|  |  | 空气密度 | OutRou | out_press | kg/m3 | Num | N1
|  |  | 环境黑球温度 | OutTg | outCO2 | ℃ | Num | N1 |  | 体感温度
|  |  | 空气压力 | OutPress | outCO | MPa | Num | N1 |  | 全压
|  |  | 空气CO2浓度 | OutCO2 | outPM2.5 | ppm | Num | N1
|  |  | 空气CO浓度 | OutCO | outPM10 | ppm | Num | N1
|  |  | 空气PM2.5浓度 | OutPM2.5 | outDust | mg/m3 | Num | N1
|  |  | 空气PM10浓度 | OutPM10 | outVOC | mg/m3 | Num | N1
|  |  | 空气烟尘浓度 | OutDust | outCH4 | ppm | Num | N1
|  |  | 空气VOC浓度 | OutVOC | out_vision | ppb | Num | N1
|  |  | 空气甲烷浓度 | OutCH4 | outAQI | %LEL | Num | N1 |  | 1%LEL=0.0005ppm(CH4)
|  |  | 空气能见度 | Outvision | outLux | m | Num | N1
|  |  | 空气质量指数 | OutAQI | outRI |  | Num | N1
|  |  | 环境照度 | OutLux | out_horizontal_RI | lux | Num | N1
|  |  | 全辐射强度 | OutRI | out_vertical_RI | W/m2 | Num | N1
|  |  | 水平面辐射强度 | OutHorizontalRI | out_noise | W/m2 | Num | N1
|  |  | 垂直面辐射强度 | OutVerticalRI | out_ave_wind_v | W/m2 | Num | N1
|  |  | 环境噪声 | OutNoise | out_wind_scale | dB(A) | Num | N1 |  | 150dB(A)是人听觉上限
|  |  | 空气平均风速 | OutAveWindV | out_wind_vx | m/s | Num | N1
|  |  | 空气风力等级 | OutWindScale | out_wind_vy |  | Enum | N1 |  | 见《5空气风力等级》
|  |  | 空气X向风速 | OutWindVx | out_wind_vz | m/s | Num | N1
|  |  | 空气Y向风速 | OutWindVy | out_wind_direct | m/s | Num | N1
|  |  | 空气Z向风速 | OutWindVz | day_precipitation | m/s | Num | N1
|  |  | 空气风向 | OutWindDirect | precipitation_type |  | Enum | N1 |  | 见《6方向代码》 以正北方向为0°，依次顺时针转22.5°，C为静风
|  |  | 日降水量 | DayPrecipitation | SRT | mm | Num | N1
|  |  | 降水类型 | PrecipitationType | SST |  | Enum | N1 |  | 1. 无 2. 雨 3. 雪 4. 雾露霜 5. 雨夹雪 6. 其他
|  |  | 日出时间 | SRT |  |  | Time | N1
|  |  | 日落时间 | SST |  |  | Time | N1
| 设定参数 |  |  | SetPara |  |  | Num | Y |  | 产品层链接
| 事件记录 |  |  | EventLog |  |  | Str | Y |  | 产品层链接
| 工单存档 |  |  | OrderLog |  |  | Str | Y |  | 产品层链接

## 建筑体
结构 | 分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | 项目中后台接口编码 | 单位 | 类型 | 输入方式 | 字典选择 | 备注 | func-id
ID |  |  | 建筑体ID | BuildID | build_code |  | Str | X
Name |  |  | 建筑体名称 | BuildName |  |  | Str | X
p | 基本信息 |  | 建筑本地编码 | BuildLocalID | build_local_id |  | Str | B1
|  |  | 建筑本地名称 | BuildLocalName | build_local_name |  | Str | B1
|  |  | 建筑本地编码2 | BuildLocalID2 |  |  | Str | B1
|  |  | 建筑本地名称2 | BuildLocalName2 |  |  | Str | B1
|  |  | BIM模型中编码 | BIMID | BIMID |  | Str | N2
| 建筑信息 | 建筑类型 | 建筑年代 | BuildAge | build_age |  | Time | C5
|  |  | 建筑功能类型 | BuildFuncType | build_func_type |  | Enum | D1 | 见《7建筑功能类型》
|  |  | 空调类型 | ACType | ac_type |  | Enum | D1 | 1. 中央空调系统 2. 分散空调系统 3. 混合系统 4. 其他 | 混合系统：中央空调负责面积或分散空调负责面积至少占空调总面积30%的情况
|  |  | 采暖类型 | HeatType | heat_type |  | Enum | D1 | 1. 城市热网 2. 锅炉 3. 热泵 4. 其他
|  |  | 绿建等级 | GreenBuildLev | green_build_lev |  | Enum | D1 | 1. 无 2. 一星级 3. 二星级 3. 三星级 4. 其他
|  |  | 文字简介 | Intro | intro |  | Str | B2
|  |  | 建筑图片 | Pic | picture |  | Attachment | F2
|  | 设计指标 | 单位面积设计冷量 | DesignCoolLoadIndex | design_cool_load_index | W/m2 | Num | A2
|  |  | 单位面积设计热量 | DesignHeatLoadIndex | design_heat_load_index | W/m2 | Num | A2
|  |  | 单位面积配电设计容量 | DesignElecLoadIndex | design_elec_load_index | W/m2 | Num | A2
|  | 结构参数 | 建筑结构类型 | StructType | struct_type |  | Enum | D1 | 1. 钢筋混凝土结构 2. 钢架与玻璃幕墙 3. 砖混结构 4. 其他
|  |  | 抗震设防烈度 | SFI | SFI |  | Enum | D1 | 1. 6度 2. 7度 3. 8度 4. 9度 5. 其他 | 参考《10抗震设防烈度》对应值
|  |  | 设计基本地震加速度值 | DesignSeismA |  | g | Num | A2 |  | 参考《10抗震设防烈度》对应值
|  |  | 建筑体形系数 | ShapeCoeff | shape_coeff | 1/m | Num | A2
|  |  | 建筑朝向 | BuildDirect | build_direct |  | Enum | D1 | 见《6方向代码》
|  |  | 保温类型 | InsulateType | insulate_type |  | Enum | D1 | 1. 无保温 2. 内保温3. 外保温 4. 其他
| 面积信息 |  | 面积树 | AreaTree |  |  | Tree | H
|  |  | 建筑总面积 | GFA | GFA | m2 | Num | A2
|  |  | 地上面积 | FloorArea |  | m2 | Num | A2
|  |  | 地下面积 | UnderArea |  | m2 | Num | A2
|  |  | 建筑总层数 | TotLayer |  | 层 | Num | A2
|  |  | 地上层数 | FloorLayer |  | 层 | Num | A2
|  |  | 地下层数 | UnderLayer |  | 层 | Num | A2
|  |  | 建筑总高度 | TotHeight | tot_height | m | Num | A2
|  |  | 建筑占地面积 | CoverArea | cover_area | m2 | Num | A2
| 工作历 | 工作作息 | 工作日基本作息 | WorkdaySchedule |  |  | Bool组 | E2 | 0. 休息 1. 工作 | 逐时，或逐半小时
|  |  | 休息日基本作息 | HolidaySchedule |  |  | Bool组 | E2 | 0. 休息 1. 工作 | 逐时，或逐半小时
|  |  | 工休日 | Holiday |  |  | Bool组 | E2 | 0. 休息 1. 工作 | 逐日
|  | 季节 | 供暖季时段 | HeatPeriod |  |  | Time组 | C6
|  |  | 供冷季时段 | CoolPeriod |  |  | Time组 | C6
| 图纸与档案 |  | 图纸 | Drawing | drawing |  | Attachment | F2
|  |  | 档案 | Archive | archive |  | Attachment | F2
| 建筑能耗模型 |  |  | EConsumModel | consum_model |  | Attachment | F2
| 人员信息 |  | 建筑常驻人数 | PermanentPeopleNum | permanent_people_num | 人 | Num | A2
|  |  | 逐时流出人数 | OutPeopleFlow |  | 人/min | Num | L
|  |  | 逐时流入人数 | InPeopleFlow |  | 人/min | Num | L
|  |  | 逐时建筑内现有人数 | ExsitPeopleNum |  | 人 | Num | M
| 水电气 | 电 | 用电功率 | ElecP |  | kW | Num | L
|  | 冷热 | 逐时冷量 | CoolConsum |  | kW | Num | L
|  |  | 逐时热量 | HeatConsum |  | kW | Num | L
|  | 自来水 | 用水量 | WaterConsum |  | m3/h | Num | L
|  | 生活热水 | 热水用水量 | DHWConsum |  | m3/h | Num | L
|  | 燃气 | 用燃气量 | GasConsum |  | m3/h | Num | L
| 设定参数 |  |  | SetPara |  |  | Num | Y |  | 产品层链接
| 事件记录 |  |  | EventLog |  |  | Str | Y |  | 产品层链接
| 工单存档 |  |  | OrderLog |  |  | Str | Y |  | 产品层链接

## 楼层
结构 | 分级标签 | 信息点 | 信息点编码 | 项目中后台接口编码 | 单位 | 类型 | 输入方式 | 字典选择 | 备注 | func-id
ID |  | 楼层ID | FloorID | floor_id |  | Str | X
Name |  | 楼层名称 | FloorName |  |  | Str | X
p | 基本信息 | 楼层本地编码 | FloorLocalID | floor_local_id |  | Str | B1
|  | 楼层本地名称 | FloorLocalName | floor_local_name |  | Str | B1
|  | 楼层本地编码2 | FloorLocalID2 |  |  | Str | B1
|  | 楼层本地名称2 | FloorLocalName2 |  |  | Str | B1
|  | BIM模型中编码 | BIMID |  |  | Str | N2
|  | 楼层顺序码 | FloorSequenceID | floor_sequence_id |  | Num | A1
| 结构信息 | 楼层性质 | FloorType | floor_type |  | Enum | D1 | 1. 普通楼层 2. 中庭 3. 室外 4. 其他
|  | 楼层功能 | FloorFuncType | floor_func_type |  | Str | B1
|  | 楼层面积 | Area | area | m2 | Num | A2
|  | 楼层净高 | NetHeight | net_height | m | Num | A2
| 人员信息 | 楼层常驻人数 | PermanentPeopleNum | permanent_people_num | 人 | Num | A2
|  | 逐时流出人数 | OutPeopleFlow | out_people_flow | 人/min | Num | L
|  | 逐时流入人数 | InPeopleFlow | in_people_flow | 人/min | Num | L
|  | 逐时楼层内现有人数 | ExsitPeopleNum | exsit_people_num | 人 | Num | M
| 设定参数 |  | SetPara |  |  | Num | Y |  | 产品层链接
| 事件记录 |  | EventLog |  |  | Str | Y |  | 产品层链接
| 工单存档 |  | OrderLog |  |  | Str | Y |  | 产品层链接

## 空间
项目中后台接口编码
结构 | 分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | space_id | 单位 | 类型 | 输入方式 | 字典选择 | 备注 | func-id
ID |  |  | 空间ID | RoomID |  |  | Str | X
Name |  |  | 空间名称 | RoomName | room_local_id |  | Str | X
p | 总体信息 |  | 空间本地编码 | RoomLocalID | room_local_name |  | Str | B1
|  |  | 空间本地名称 | RoomLocalName |  |  | Str | B1
|  |  | 空间本地编码2 | RoomLocalID2 |  |  | Str | B1
|  |  | 空间本地名称2 | RoomLocalName2 |  |  | Str | B1
|  |  | 空间二维码图片 | RoomQRCode | room_qr_code |  | Attachment | F2
|  |  | BIM模型中编码 | BIMID | BIMID |  | Str | N2
|  |  | 空间功能区类型 | RoomFuncType | room_func_type |  | Enum | D1 | 见《8空间功能类型》
|  |  | 长 | Length | length | m | Num | A2 |  | 类似空间进深的概念，考虑空间不是规则的矩形，故另设面积参数
|  |  | 宽 | Width | width | m | Num | A2 |  | 类似空间面宽的概念
|  |  | 面积 | Area | area | m2 | Num | A2 |  | 建筑图纸面积
|  |  | 高 | Height | height | m | Num | A2
|  |  | 配电容量 | ElecCap | elec_cap | A | Num | A2
|  |  | 备注文字 | Intro | intro |  | Str | B2
| 租户信息 |  | 租赁业态类型 | TenantType | tenant_type |  | Enum | D1 | 见《9租赁业态类型》
|  |  | 所属租户 | Tenant | tenant |  | Str | B1
| 环境参数 | 温湿度 | 空气（干球）温度 | Tdb |  | ℃ | Num | L
|  |  | 空气相对湿度 | RH |  | %RH | Num | L
|  |  | 空气绝对湿度 | D |  | g/kg.dra | Num | L
|  |  | 空气湿球温度 | Twb |  | ℃ | Num | L
|  |  | 空气露点温度 | Td |  | ℃ | Num | L
|  |  | 空气焓 | H |  | kJ/kg | Num | M
|  |  | 空气密度 | Rou |  | kg/m3 | Num | L
|  |  | 环境黑球温度 | Tg |  | ℃ | Num | L
|  | 压力 | 空气压力 | Press |  | MPa | Num | L |  | 全压
|  | 空气质量 | 空气CO2浓度 | CO2 |  | ppm | Num | L
|  |  | 空气CO浓度 | CO |  | ppm | Num | L
|  |  | 空气PM2.5浓度 | PM2.5 |  | mg/m3 | Num | L
|  |  | 空气PM10浓度 | PM10 |  | mg/m3 | Num | L
|  |  | 空气烟尘浓度 | Dust |  | ppm | Num | L
|  |  | 空气VOC浓度 | VOC |  | ppb | Num | L |  | 1ppb=10^-3ppm
|  |  | 空气甲烷浓度 | CH4 |  | %LEL | Num | L |  | 1%LEL=0.0005ppm(CH4)
|  |  | 空气质量指数 | AQI |  |  | Num | L
|  | 光照 | 环境照度 | Lux |  | lux | Num | L
|  | 声强 | 环境噪声 | Noise |  | dB(A) | Num | L
|  | 风速 | 空气平均风速 | WindAveV |  | m/s | Num | M
|  |  | 空气X向风速 | WindVx |  | m/s | Num | L
|  |  | 空气Y向风速 | WindVy |  | m/s | Num | L
|  |  | 空气Z向风速 | WindVz |  | m/s | Num | L
| 人员信息 |  | 空间内常驻人数 | PermanentPeopleNum | permanent_people_num | 人 | Num | A2
|  |  | 逐时流出人数 | OutPeopleFlow | out_people_flow | 人/min | Num | L
|  |  | 逐时流入人数 | InPeopleFlow | in_people_flow | 人/min | Num | L
|  |  | 逐时空间内现有人数 | ExsitPeopleNum | exsit_people_num | 人 | Num | M
| 水电气 | 电 | 用电功率 | ElecP | elec_power | kW | Num | L
|  | 冷热 | 逐时冷量 | CoolConsum | cool_consum | kW | Num | L
|  |  | 逐时热量 | HeatConsum | heat_consum | kW | Num | L
|  |  | 空调水压力 | ACWaterPress | ac_water_press | MPa | Num | L
|  | 自来水 | 用水量 | WaterConsum | water_consum | m3/h | Num | L
|  |  | 自来水压力 | WaterPress | water_press | MPa | Num | L
|  | 生活热水 | 热水用水量 | DHWConsum | hot_water_consum | m3/h | Num | L
|  |  | 热水压力 | DHWPress | hot_water_press | MPa | Num | L
|  | 燃气 | 用燃气量 | GasConsum | gas_consum | m3/h | Num | L
|  |  | 燃气压力 | GasPress | gas_press | MPa | Num | L
| 关键指标 |  | 热舒适PMV | PMV | PMV |  | Num | M
|  |  | 热舒适PPD | PPD | PPD |  | Num | M
| 设定参数 |  |  | SetPara |  |  | Num | Y |  | 产品层链接
| 事件记录 |  |  | EventLog |  |  | Str | Y |  | 产品层链接
| 工单存档 |  |  | OrderLog |  |  | Str | Y |  | 产品层链接