## 系统
结构 | 分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | 项目中后台接口编码 | 单位 | 类型 | 输入方式 | 字典选择 | 备注 | func-id
ID |  |  | 系统ID | SysID | system_id |  | Str | X
Name |  |  | 系统名称 | SysName | system_name |  | Str | X
p | 基本信息 |  | 系统本地编码 | SysLocalID | system_local_id |  | Str | B1
|  |  | 系统本地名称 | SysLocalName | system_local_name |  | Str | B1
|  |  | BIM模型中编码 | BIMID | BIMID |  | Str | N2
| 技术参数 |  |  | TechPara
| 控制参数 |  | 控制策略 | CtrlMode |  |  | Str | B1
| 运行参数 | 基本运行参数 |  | BasicRunPara
|  | 报警运行参数 |  | AlarmRunPara
|  | 其他运行参数 |  | OtherRunPara
| 设定参数 | 基本设定参数 | 系统开关设定 | SysSwitchSet |  |  | Bool | L |  | 0. 关闭 1. 开启
|  |  | 系统开设定 | SysOnSet |  |  | Bool | L |  | 产品层链接
|  |  | 系统关设定 | SysOffSet |  |  | Bool | L
|  | 其他设定参数 |  | SysOtherSet |  |  | Num | L
| 事件记录 |  |  | EventLog |  |  | Str | Y |  | 产品层链接
| 工单存档 |  |  | OrderLog |  |  | Str | Y |  | 产品层链接
| 其他参数 |  |  | Others |  |  | Str | Y

## 设备
结构 | 分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | 项目中后台接口编码 | 单位 | 类型 | 输入方式 | 字典选择 | 备注 | func-id
ID |  |  | 设备ID | EquipID | equip_id |  | Str | X
Name |  |  | 设备名称 | EquipName |  |  | Str | X
p | 基本信息 |  | 设备本地编码 | EquipLocalID | equip_local_id |  | Str | B1
|  |  | 设备本地名称 | EquipLocalName | equip_local_name |  | Str | B1
|  |  | 设备本地编码2 | EquipLocalID2 |  |  | Str | B1
|  |  | 设备本地名称2 | EquipLocalName2 |  |  | Str | B1
|  |  | 设备二维码图片 | EquipQRCode | equip_qr_code |  | Attachment | F2
|  |  | BIM模型中编码 | BIMID | BIMID |  | Str | N2
| 台账信息 | 设备厂家 | 品牌 | Brand | brand |  | Str | B1
|  |  | 设备型号 | Specification | specification |  | Str | B1
|  |  | 生产厂家 | Manufacturer | manufacturer |  | Str | B1
|  |  | 生产日期 | ProductDate | product_date |  | Time | C5 |  | 同 出厂日期
|  |  | 出厂编号 | SerialNum | serial_num |  | Str | B1
|  | 现场&安装 | 长 | Length | length | m | Num | A2
|  |  | 宽 | Width | width | m | Num | A2
|  |  | 高 | Height | height | m | Num | A2
|  |  | 重量 | Mass | mass | kg | Num | A2
|  |  | 主体材质 | Material | material |  | Str | B1
|  |  | 所属部门 | Dept | dept |  | Str | B1
|  |  | 安装位置 | InstallLocation |  |  | Str | B1
|  |  | 设备图纸 | InstallDrawing | drawing |  | Attachment | F2
|  |  | 设备照片 | InstallPic |  |  | Attachment | F2
|  |  | 质检报告 | CheckReport | check_report |  | Attachment | F2
|  | 供应&购买 | 供应商单位名称 | Supplier | supplier |  | Str | B1
|  |  | 供应商联系电话 | SupplierPhone | supplier_phone |  | Str | B1
|  |  | 供应商联系人 | SupplierContactor | supplier_contactor |  | Str | B1
|  |  | 供应商网址 | SupplierWeb | supplier_web |  | Str | B1
|  |  | 供应商传真 | SupplierFax | supplier_fax |  | Str | B1
|  |  | 供应商电子邮件 | SupplierEmail | supplier_email |  | Str | B1
|  |  | 合同编号 | SupplierContractID | contract_id |  | Str | B1
|  |  | 资产编号 | AssetID | asset_id |  | Str | B1
|  |  | 采购价格 | PurchasePrice | purchase_price | RMB元 | Num | A2
|  | 运行&维保 | 设备负责人 | Principal | principal |  | Str | B1
|  |  | 维保编码 | MaintainID | maintain_id |  | Str | B1
|  |  | 投产日期 | StartDate | start_date |  | Time | C5 |  | 开始使用的日期
|  |  | 维保合同截止日期 | MaintainDeadline | maintain_deadline |  | Time | C5
|  |  | 使用寿命 | ServiceLife | service_life | 年 | Num | A2 |  | 同 使用年限
|  |  | 预计报废日期 | ExpectScrapDate | expect_scrap_date |  | Time | C5
|  |  | 设备保修期 | Warranty | warranty | 年 | Num | A2
|  |  | 保养周期 | MaintainPeriod | maintain_cycle | 天 | Num | A2
|  |  | 维修商单位名称 | Maintainer | maintainer |  | Str | B1
|  |  | 维修商联系电话 | MaintainerPhone | maintainer_phone |  | Str | B1
|  |  | 维修商联系人 | MaintainerContactor | maintainer_contactor |  | Str | B1
|  |  | 维修商网址 | MaintainerWeb | maintainer_web |  | Str | B1
|  |  | 维修商传真 | MaintainerFax | maintainer_fax |  | Str | B1
|  |  | 维修商电子邮件 | MaintainerEmail | maintainer_email |  | Str | B1
|  |  | 投产状态 | Status | status |  | Enum | D1 | 1. 投产 2. 未投产 3. 其他
|  | 保险 | 保险公司 | Insurer | insurer |  | Str | B1
|  |  | 保险联系人 | InsurerContactor | insurer_contactor |  | Str | B1
|  |  | 保险联系电话 | InsurerPhone | insurer_phone |  | Str | B1
|  |  | 保险单号 | InsuranceNum | insurer_num |  | Str | B1
|  |  | 保险文件 | InsuranceFile | insurance_file |  | Attachment | F2
|  | 照片&文档 | 设备铭牌照片 | Nameplate | nameplate |  | Attachment | F2
|  |  | 设备照片 | Pic | picture |  | Attachment | F2
|  |  | 设备文档 | Archive | archive |  | Attachment | F2
| 技术参数 |  |  | TechPara
| 控制参数 |  | 控制模式 | CtrlMode |  |  | Str | B1
| 运行参数 | 基本运行参数 |  | BasicRunPara
|  | 报警运行参数 |  | AlarmRunPara
|  | 其他运行参数 |  | OtherRunPara
| 设定参数 | 基本设定参数 | 设备开关设定 | EquipSwitchSet |  |  | Bool | L |  | 0. 关闭 1. 开启
|  |  | 设备开设定 | EquipOnSet |  |  | Bool | L
|  |  | 设备关设定 | EquipOffSet |  |  | Bool | L
|  |  | 设备频率设定 | EquipFreqSet |  | Hz | Num | L
|  |  | 设备开度设定 | EquipOpeningSet |  | % | Num | L
|  | 其他设定参数 |  | EquipOtherSet |  |  | Num | L |  | 产品层链接
| 事件记录 |  |  | EventLog |  |  | Str | Y |  | 产品层链接
| 工单存档 |  |  | OrderLog |  |  | Str | Y |  | 产品层链接
| 其他参数 |  |  | Others |  |  | Str | Y